福州高新区美术中等职业学校部分学生宿舍设备

采购方案征集需求表

| 项目名称 |  | 福州高新区美术中等职业学校实验室设备采购 | 项目金额 | 851295.3元 | 资金来源 | 学校生均经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购理由 | 2025年秋季福州高新区美术中等职业学校开设8个普通高中综合实验班，共有学生400人。根据《基础教育课程改革纲要（试行）》（教基〔2001〕17 号） 和《福建省普通高中教育技术装备标准І（试行）》，为确保学校教育教学工作有序开展，结合实际情况，拟定在5#楼1层到3层楼道两侧6个房间建设理化生实验室、仪器准备室及采购教学仪器一批。 |  |  |  |  |  |
| 项目需求 | - 家具需求:1、物理电学实验室1间所需的学生课桌椅、电源实验板等家具。2、化学实验室1间所需的学生课桌椅、多功能水槽台等家具。3、生物实验室1间所需的学生课桌椅、多功能水槽台等家具。4、物理仪器准备室1间所需的准备台、水槽台等家具。5、化学仪器准备室1间所需的准备台、仪器柜、PP药品柜、通风橱等家具。6、生物仪器准备室1间所需的试剂架、仪器柜、药品柜等家具.以上合计约需资金331040元。 - 仪器需求:1、物理实验室仪器设备一批。2、化学实验室仪器设备及实验耗材一批。3、生物实验室仪器设备及实验耗材一批。以上合计约需资金409855.3元。 三、改造需求:1、物理实验室、准备室改造，包含全室水电线路改造、地脚线、塑胶地板。2、化学实验室、准备室改造，包含全室水电线路改造、地脚线、塑胶地板、吊顶铺装。3、生物实验室、准备室改造，包含全室水电线路改造、地脚线、塑胶地板铺装。以上合计约需资金110400元。 - 四、其他需求：1、配备投影仪，加装扩音设备（实验教学演示使用）。2、教室需配备保护器（用电保护）。3、每个实验室满足1个教学班学生实验使用需求。4、方案要根据学校的采购数量和采购规格要求制定。5、如中标方案不切合学校实际需求，以学校要求为准。 五、其他说明： 1、提供完整准确的项目报价方案，包括产品名称、技术参数、数量、预算单价和总价及相关图纸，并且符合教育局采购要求。2、上传报价清单、方案优势说明、设计图纸（含效果图）等相关材料时请按教育局规定模板上传。3、本次采购项目设备必须采用一线品牌。 |  |  |  |  |  |
| 上传材料 | 方案优势说明 ☑ 品牌报价清单□ 招标技术参数 ☑ |  |  |  |  |  |
|  | 提供CAD图纸及效果图☑ 总体设计☑ 厂家授权□ (根据项目特点勾选) |  |  |  |  |  |
| 评审要求 | 根据服务要求和经营理念选择最优方案 |  |  |  |  |  |